ООО «Сибирская котло-монтажная компания»

Тел. (3854) 47-24-15 www.ckmk.ru

| Опросный лист |
| --- |
| для составления технического задания на автоматизацию парового котла (топливо газ/мазут) |
| 1. Объект |  |
| 2. Характеристика тепломеханического оборудования |
|  | марка, тип | кол-во |
| Котел |  |  |  |
| Производительность, т/ч |  |
| Топливо | основное |  | резервное |  |
| Рабочее избыточное давление пара, МПа |  |
| Температура пара на выходе, оС |  |
| Экономайзер |  |  |  |
| Пароперегреватель |  |  |  |
| Воздухоподогреватель |  |  |  |
| Горелка (количество) |  |  |  |
| Газовый блок (мазутный блок) |  |  |  |
| Дымосос |  |  | мощность эл.двигателя |  |  |  |
| Вентилятор |  |  | мощность эл.двигателя |  |  |  |
| Паровая задвижка (ГПЗ) |  |  | мощность эл.двигателя |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |
| Указать необходимость установки частотных преобразователей |  |
| 3. Контроль и автоматика |
| Контролируемые параметры | Приборы по месту | Отображение параметров | Регистрация, архив |
|  |  | на щите | АРМ оператора | на щите | АРМ оператора |
| разрежение в топке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напор воздуха перед горелкой(ми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление топлива перед горелкой(ми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень воды в барабане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление пара в барабане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход пара с котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход питательной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрежение перед дымососом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура пара на выходе из котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура уходящих газов до экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура уходящих газов после экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура питательной воды до экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура питательной воды после экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура воздуха после воздухоподогревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление питательной воды перед регул. клапаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление питательной воды после регул. клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление питательной воды после экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| положение регулирующих органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрежение в топке |  |  |  |  | производительность |  |  |
| уровень воды в барабане |  |  |  |  | температура перегретого пара |  |  |
| соотношение «топливо-воздух» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация на базе логических контроллеров (с применением панели оператора) |  |  |  |  |
| Автоматизация на базе отдельных приборов (электронные реле, измерители, регуляторы, электронные самописцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sdada-система с управлением с АРМ оператора (только в случае использования логических контроллеров) - верхний уровень |  |  |  |  |
| Sdada-система без управления с АРМ оператора |  |  |  |  |
| Исполнение щита: | напольное |  |  |  | настенное с передней дверью |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Жирной рамкой выделено типовое исполнение. |
| – При заполнении карты заказа поставьте знак «Х» в прямоугольнике выбранной позиции. |
| Составил____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |