# Общество с ограниченной ответственностью

«Сибирская котло-монтажная компания»

Почтовый адрес:                                                                                                  К/сч. 30101810800000000746 в  РКЦ г. Бийск

659323, Россия, Алтайский край,                                                                     БИК 040 147 746

г. Бийск, ул. Крайняя, 135                                                                                 ОКПО 82603018

ИНН 2204033093                                                                                                  ОКОПФ 65

Р/счет 40702810600000002557                                                                            ОГРН 1072204018435

в ОАО КБ «Региональный кредит» г.Бийск                                                 Тел./факс. (3854) 35-72-55, 35-72-56, 35-72-57

# E-mail: kip_tehno@mail.ru

Опросный лист  для автоматизации водогрейного котла (топливо – уголь)

1. Тип котла ________________________________________________________

2. Температура воды на выходе из котла________________________________

3. Температура воды на входе_________________________________________

4. Вид  топлива _____________________________________________________

5. Тип топки________________________________________________________

6. Тип ТДМ ________________________________________________________

7. Наличие экономайзера,  ВП __________________________________________

8. Тип токовых датчиков (по выбору):

8.1  Метран  ___________________________________________________

8.2  ДМЭР-МИ, ДДМ, ТНМ-Эт-8 _________________________________

9. Регулирование параметров (по выбору - в соответствии с тепловой схемой):

9.1 разрежение в топке ___________________________________________

9.2 давление воздуха _____________________________________________

9.3 расход воды через котел _______________________________________

9.4 температура воды на входе в экономайзер________________________

9.5 температура воды на входе в котел ______________________________

9.6 нагрузки котла (указать механизм  или привод с помощью которого производится регулирование)_______________________________________________

_______________________________________________________________

10. Регистрация параметров:

10.1 Для котла с температурой на выходе более 1150С (по выбору):

1) расход воды через котел____________________________________

2) температура уходящих газов или воды после экономайзера_______

3) температура прямой воды (по треб. завода-изготовит.)___________

4) температура обратной воды (по треб. завода-изготовит.)__________

10.2 дополнительные параметры для регистрации на электронном самописце и ПК _____________________________________________________

__________________________________________________________

10.3 В соответствии со СНИП для котла с температурой на выходе

менее 115 0С  регистрация не требуется.

11. Способ регистрация параметров:

11.1  регистрация на 2-х, 3-хканальном самопишущем приборе

(А542,  А543)_________________________________________

11.2 регистрация на электронном самописце (Термодат):

11.2.1 с передачей данных на персональный компьютер__________

11.2.2 без передачи данных на персональный компьютер_________

12. Подпись заказчика _________________________________________________

13. Ответ направить на факс: (3854) 35-72-57

14. Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да».